ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕПРОВОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Приложение____

к ППКРС по профессии

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| СОГЛАСОВАНО Заведующий отделением СПО _______________ А.В. Апаев «___» __________ 2023 г | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР _______________ Е.А. Парамонов «___» __________ 2023 г |
| --- | --- |

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессии СПО

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2023

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования (далее СПО) 13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2023г № 316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2023 № 73728)

РАЗРАБОТЧИКИ:

Ваганов И.А. - мастер ПО отделения СПО

РЕЦЕНЗЕНТ:

Апаев А.В. ________________заведующий отделением СПО

Рассмотрена и рекомендована к утверждению

на заседании учебно-методического совета «ТНПК»

Протокол № ________ от ___________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	4

2.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	7

3.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	9

4.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	10

5.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	13

# ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ВД.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования

ПК 1.2. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов устройств электроснабжения.

ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины и электрооборудование, и включать его в работу.

ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования.

ВД.2 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов.

ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания.

ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах

ВД.3 Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов.

ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования.

ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при формировании содержания программ профессионального обучения, по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Цели и задачи учебной практики

Целью учебной практики является:

  - формирование общих и профессиональных компетенций;

  - комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: подготовка и осуществление в приведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий по профессии СПО 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Задачами учебной практики являются:

  - закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

  - развитие общих и профессиональных компетенций;

  - освоение современных производственных процессов, технологий, характерной для профессии;

  - адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно-правовых форм.

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен приобрести практический опыт работы:

  - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

  - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

  - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

  - проверки правильности сборки приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

  - заполнение технологической документации;

  - работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

  - выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций, осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, распределительных устройств.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего 252 часа, в том числе:

В рамках освоения ПМ. 01 – 108 часов.

В рамках освоения ПМ. 02 – 72 часа.

В рамках освоения ПМ. 03 – 72 часа.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

ВПД.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям);

ВПД.2 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям);

ВПД.3 Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

Таблица 1- Профессиональные и общие компетенции.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования |
| ПК 1.2. | Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов устройств электроснабжения. |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины и электрооборудование, и включать его в работу. |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| ПК 2.1. | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов. |
| ПК 2.2. | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. |
| ПК 2.3. | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
| ПК 3.1. | Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов. |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| ПК 3.3. | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

# СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Таблица 2- Тематический план

| № п/п | ПМ 01. Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | МДК 01.01. Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования | 108 |
| 1 | Соединение жил проводов и кабелей | 4 |
| 2 | Пайка жил проводов и кабелей. | 4 |
| 3 | Лужение жил проводов и кабелей. | 4 |
| 4 | Оконцевание жил проводов и кабелей. | 4 |
| 5 | Опресовка жил проводов и кабелей. | 4 |
| 6 | Монтаж соединительных кабельных муфт. | 8 |
| 7 | Монтаж концевых кабельных муфт. | 8 |
| 8 | Ремонт взрывозащищённого светильника | 4 |
| 9 | Монтаж взрывозащищенного поста управления | 4 |
| 10 | Заполнение технической документации по ВЗО | 4 |
| 11 | Монтаж схемы освещения | 4 |
| 12 | Подключение однофазных электросчётчиков | 4 |
| 13 | Подключение трёхфазных электросчётчиков | 4 |
| 14 | Расключение схемы квартирного щита | 4 |
| 15 | Монтаж открытой электропроводки | 4 |
| 16 | Подготовка к эксплуатации и установка автоматических выключателей | 4 |
| 17 | Подготовка к эксплуатации и установка магнитных пускателей | 4 |
| 18 | Подготовка к эксплуатации и установка постов управления | 4 |
| 19 | Подготовка и установка световой сигнализации | 4 |
| 20 | Подготовка к эксплуатации и установка электрической машины | 4 |
| 21 | Монтаж не реверсивной схемы управления электродвигателем | 8 |
| 22 | Монтаж реверсивной схемы управления электродвигателем | 8 |
| 23 | Дифференцированный зачёт | 4 |
| № п/п | ПМ.02. Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования | Кол-во часов |
|  | МДК 02.01. Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования | 72 |

| 1 | Наладка нереверсивной схемы управления электродвигателем | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наладка реверсивной схемы управления электродвигателем | 4 |
| 3 | Проверка схемы подключения «УЗУД» | 4 |
| 4 | Наладка схемы подключения «УЗУД» | 4 |
| 5 | Испытания схемы подключения «УЗУД» | 4 |
| 6 | Проверка схемы подключения задвижки. | 4 |
| 7 | Наладка схемы подключения задвижки. | 4 |
| 8 | Испытания схемы подключения задвижки. | 4 |
| 9 | Проверка и испытания схем освящения | 4 |
| 10 | Проверка и испытания защитных аппаратов | 4 |
| 11 | Проверка и испытания магнитных пускателей | 4 |
| 12 | Подключение электрических счётчиков 220 В. | 4 |
| 13 | Поиск неисправностей схем электрических счётчиков 220 В. | 4 |
| 14 | Поиск неисправности коммутационных аппаратов | 4 |
| 15 | Поиск неисправности схем освящения | 4 |
| 16 | Поиск неисправности защитных аппаратов | 4 |
| 17 | Амперметр, вольтметр, включение их в цепь | 4 |
| 18 | Дифференцированный зачёт | 4 |
| № п/п | ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования | Кол-во часов |
|  | МДК 03.01. Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования | 72 |

| 1 | Поиск неисправностей нереверсивной схемы управления | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поиск неисправностей реверсивной схемы управления | 4 |
| 3 | Поиск неисправностей схемы подключения электропривода задвижки | 8 |
| 4 | Выполнение работ по ТОР коммутационных аппаратов. | 4 |
| 5 | Выполнение работ по ТОР защитных аппаратов. | 4 |
| 6 | Выполнение работ по ТО автоматического выключателя. | 4 |
| 7 | Выполнение работ по ТР автоматического выключателя. | 4 |
| 8 | Выполнение работ по ТО магнитного пускателя. | 4 |
| 9 | Выполнение работ по ТР магнитного пускателя. | 4 |
| 10 | Выполнение работ по ТО электрических машин | 4 |
| 11 | Выполнение работ по ТР электрических машин | 4 |
| 12 | Выполнение работ по ТО силового трансформатора | 4 |
| 13 | Выполнение работ по ТР силового трансформатора | 4 |
| 14 | Выполнение работ по ТОР взрывозащищённого поста управления | 4 |
| 15 | Выполнение работ по ТО взрывозащищённого светильника | 4 |
| 16 | Выполнение работ по ТР взрывозащищённого светильника | 4 |
| 17 | Дифференцированный зачёт | 4 |
| Итого учебной практики | 252 |

# УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики.

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение учебных занятий в мастерских отделения СПО

4.2. Характеристика рабочих мест

1. Оборудование:

1.1. Силовые трансформаторы.

1.2. Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

1.3. Электрические машины переменного тока.

1.4. Асинхронные электрические двигателя.

1.5. Вакуумные и масляные выключатели.

1.6. Посты управления.

1.7. Пускорегулирующая, защитная и коммутационная аппаратура.

1.8. Осветительные электроустановки.

1.9. Концевые и соединительные кабельные муфты.

2. Инструменты и приспособления:

2.1. Набор слесарных и измерительных инструментов.

2.2. Инструмент для ручной и механической обработки металла.

2.3. Приспособления для правки и рихтовки.

2.4. Набор для разделки кабельной продукции.

2.5. Набор изолированного электроинструмента.

2.6. Инструмент для прозвонки и проверки правильности монтажа схем.

2.7. Инструмент для проверки наличия и отсутствия напряжения.

2.8. Инструмент для испытаний электрооборудования.

3. Средства обучения:

3.1. Техническая документация на различные виды работ.

3.2. Регламентирующая документация на различные виды работ.

3.3. Журнал инструктажа по безопасным условиям труда.

3.4. Технологическая документация.

3.5. Нормативная документация.

Оснащение мастерской:

1. Слесарные верстаки с поворотными тисками;

2. Стенды для сборки электрических схем;

3. Стулья с твердым покрытием

4. Шкафчиками для хранения спец. одежды

5. Шкафчиками для хранения инструмента и оборудования;

6. Настенная доска для записей;

4.3. Общие требования к проведению учебной практики:

Учебная практика реализуется концентрированно. Условием допуска обучающихся к учебной практике является инструктаж по ОТ.

Аттестация по итогам учебной практики проводиться форме дифференцированного зачета.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы:

а)	реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, указанных в пункте 1.13 ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет);

б)	квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии);

в)	педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, указанных в пункте 1.13 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника;

г)	доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, указанных в пункте 1.13 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

# КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

По завершению учебной практики обучающийся проводиться форме дифференцированного зачета. Текущая аттестация проводиться по средствам экспертного наблюдения (оценивания) мастером производственного обучения.

Таблица 3 – Результаты освоения ПК

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Называет приемы и правила выполнения операций; Выполняет обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки Называет виды электромонтажных работ, их назначение, приемы выполнения, инструмент для их выполнения Соблюдает требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; Выполняет обработку металла слесарным инструментом; Перечисляет виды соединения проводов и кабелей в соответствии с ПУЭ; Производит пайку проводов и кабелей, их опресовки и соединение; Выполняет монтаж электропроводки открытым и закрытым способом; Выполняет монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций. | Экспертное наблюдение и оценивание мастером ПО. Выполнение видов работ, отображенных в программе учебной практике Дифференцированный зачёт |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей. | Демонстрирует технологический процесс изготовления приспособлений для сборки и ремонта Выполняет необходимые расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; Производит необходимые измерения и испытания при ремонте Соблюдает требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Называет конструкцию оборудования и его элементов. |  |
| ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. | Применяет приемы и правила выполнения операций; Перечисляет технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта оборудования; Называет элементы и обозначения электрических схем; Читает электрические схемы различной сложности; Выполняет расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; Выполняет сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий. |  |
| ПК 1,4, Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения, и электрооборудования. | Перечисляет последовательность и периодичность ремонта и разборки электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; Заполняет нормативно техническую документацию на ремонт электрооборудования. |  |
| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Читает ремонтные ведомости; Руководствуется нормативной документацией по испытанию электрооборудования; Проводит предремонтную диагностику оборудования; Проводит приёмо-сдаточные испытания. |  |
| ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Демонстрирует сборку электрических схем пуска электрических машин; Проводит приёмо-сдаточные испытания; Проводит испытания и наладку электрооборудования. |  |
| ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. | Перечисляет конструкцию и принцип действия контрольно-измерительных приборов; Проводит настройку и регулировку контрольно-измерительных приборов; Демонстрирует безопасное производство работ при работе с измерительным электроинструментом. |  |
| ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Перечисляет и демонстрирует последовательность проведения планового и внеочередного осмотра оборудования; Выполнят плановые и внеочередные осмотры с заполнением соответствующей документации; Руководствуется нормативно-технической документацией при проведении осмотров электрооборудования. |  |
| ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования согласно графика ППР; Руководствуется нормативной документацией при заполнении технической документации; Демонстрирует организационные и технические мероприятия обеспечивающие безопасное производство работ в электроустановках. |  |
| ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. | Перечисляет конструкцию электрооборудования, демонстрирует её выбор и монтаж согласно техническим данным и характеристикам электрооборудования; Выполняет замену электрооборудования, на подобную; Выявляет неисправности и устраняет их в сроки; Контролирует процесс работы электрооборудования после ремонта. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

Таблица 4 – Результаты освоения ОК

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Быстро адаптируется к внутриорганизационным условиям работы. Проявляет активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности. Применяет эффективные способы профессиональных задач |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Проводит самоанализ и коррекцию результатов собственной деятельности. Принимает решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. Несет ответственность за свой труд. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Проводит самоанализ и коррекцию результатов собственной деятельности. Принимает решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. Несет ответственность за свой труд. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе команде. | Стойко проявляет гражданскую позицию. Демонстрирует социальное поведение на основе общекультурных ценностей. Выражает терпимость к другим мнениям и позициям. Оказывает помощь участникам команды. Находит продуктивные способы реагирования в конфликтных ситуациях. Выполняет обязанности в соответствии с распределением обязанностей в рамках групповой деятельности. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Находит, обрабатывает, хранит и передает информацию с помощью мультимедийных средств, информационно-коммуникативных технологий. Работает с различными прикладными программами. Использует сформированную устную и письменную речь с использованием профессиональной терминологией. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и меж религиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Стойко проявляет гражданскую позицию. Демонстрирует социальное поведение на основе общекультурных ценностей. Выражает терпимость к другим мнениям и позициям. Оказывает помощь участникам команды. Находит продуктивные способы реагирования в конфликтных ситуациях. Выполняет обязанности в соответствии с распределением обязанностей в рамках групповой деятельности. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Сформировано представление об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; - владеет знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; - проявляет способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Имеет достаточный уровень физической подготовки. Стремиться к здоровому образу жизни. Обладает активной гражданской позицией будущего военнослужащего. Занимается в спортивных секциях. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Владеет профессиональной терминологией. Умеет использовать профессиональную документацию, регламенты, для поиска и проверки требуемой информации на государственном и иностранном языках. |