ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕПРОВОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Приложение ____

к ППКРС по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| СОГЛАСОВАНО Заведующий отделением СПО _______________ А.В. Апаев «___» __________ 20___ г | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ____________ Е.А. Парамонов «___» __________ 20___ г |
| --- | --- |

Рабочая ПРОГРАММа ДИсциплины общепрофессиональноГО ЦИКЛА

ОПЦ.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением

2023 г.

Рабочая программа дисциплины общепрофессионального цикла разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 №316.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Пономарева А.В. __________________ преподаватель отделения СПО

РЕЦЕНЗЕНТ:

Рассмотрена и рекомендована к утверждению

на заседании учебно-методического совета «ТНПК»

Протокол № ________ от ___________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ	4

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ	6

3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ	9

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ	10

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

1.1. Область применения программы

Программа дисциплины общепрофессионального цикла является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с квалификацией «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована при формировании содержания программ профессионального обучения по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры СД;

вариативная часть:

- рассчитывать параметры АД.

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен

знать:

- устройство и принцип работы СД;

- рабочие характеристики СД;

- способы пуска двигателя СД;

- способы регулирования частоты вращения.

- основные понятия об электроприводах, их классификация;

- нагревание и номинальные режимы работы электропривода;

- условия правильного выбора электродвигателя;

- переходные процессы в электроприводах;

- частотно-регулируемый привод.

вариативная часть:

- устройство и принцип работы АД, ДПТ;

- рабочие характеристики АД, ДПТ;

- способы пуска двигателя АД, ДПТ;

- способы регулирования частоты вращения особенности электропривода постоянного и переменного токов;

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования

ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины и электрооборудование и включать его в работу.

Темы «Асинхронные электродвигатели» - 12 часов, «Машины постоянного тока» - 4 часа, общей продолжительностью 16 часов (обязательная аудиторная нагрузка), введены за счет вариативной части.

# СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

2.1. Объем дисциплины общепрофессионального цикла и виды учебной работы

Таблица 1 – Разделения по видам учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| Теоретическое обучение | лекции | 27 |
| Практическое обучение | практические занятия | 6 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (из часов теоретического обучения) | 1 |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины общепрофессионального цикла ОПЦ.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением

Таблица 2 – Тематический план

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Теоретические обучение (лекции) | 8 |  |
| Тема 1.1. Асинхронные электродвигатели | Понятие асинхронного электродвигателя. Устройство | 1 | 2 |
|  | 1.1.2 Принцип работы асинхронного электродвигателя | 1 | 2 |
|  | 1.1.3 Рабочие характеристики АД. Скольжение. Пусковой и максимальные моменты | 1 | 2 |
|  | 1.1.4 Ток холостого хода. Нагрузочные характеристики | 1 | 2 |
|  | 1.1.5 Пуск двигателя с фазным ротором | 1 | 2 |
|  | 1.1.6 Пуск двигателя с короткозамкнутым ротором | 1 | 2 |
|  | 1.1.7 Способы регулирования частоты вращений АД | 1 | 2 |
|  | 1.1.8 Однофазный асинхронный ЭД: принцип работы, пуск | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | ПЗ 1. Исследование АД с короткозамкнутым ротором | 1 | 2 |
|  | ПЗ 1. Исследование АД с короткозамкнутым ротором | 1 | 2 |
|  | ПЗ 2. Расчет скольжения, ЭДС и токов АД | 1 | 2 |
|  | ПЗ 3. Расчет моментов и построение механической характеристики АД | 1 | 2 |
| Тема 1.2. Синхронные электродвигатели | Теоретические обучение (лекции) | 6 |  |
|  | 1.2.1 Понятие синхронного электродвигателя. Устройство | 1 | 2 |
|  | 1.2.2 Принцип работы синхронного электродвигателя | 1 | 2 |
|  | 1.2.3 Ток холостого хода. Нагрузочные характеристики | 1 | 2 |
|  | 1.2.4 Пуск синхронного электродвигателя | 1 | 2 |
|  | 1.2.5 Пуск двигателя с бесщеточной системой возбуждения | 1 | 2 |
|  | 1.2.6 Способы регулирования частоты вращения СД | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | ПЗ 4. Исследование СД | 1 | 2 |
|  | ПЗ 5. Расчет параметров синхронного электродвигателя | 1 | 2 |
| Тема 1.3 Машины постоянного тока | Теоретические обучение (лекции) | 4 |  |
|  | 1.3.1. Устройство машин постоянного тока | 1 | 2 |
|  | 1.3.2. Принцип действия машин постоянного тока | 1 | 2 |
|  | 1.3.3 Пуск двигателя постоянного тока | 1 | 2 |
|  | 1.3.4. Достоинства и недостатки машин постоянного тока | 1 | 2 |
| Тема 1.4. Электропривод | Теоретические обучение (лекции) | 7 |  |
|  | 1.4.1. Основные понятия об электроприводах, классификация | 1 | 2 |
|  | 1.4.2. Выбор электродвигателей | 1 | 2 |
|  | 1.4.3. Нагревание и номинальные режимы работы | 1 | 2 |
|  | 1.4.4. Электроприводы переменного тока | 1 | 2 |
|  | 1.4.5. Электроприводы постоянного тока | 1 | 2 |
|  | 1.4.6. Переходные процессы в электроприводах | 1 | 2 |
|  | 1.4.7. Частотно-регулируемый привод | 1 | 2 |
| Тема 1.5. Системы управления электроснабжением | Теоретические обучение (лекции) | 2 |  |
|  | 1.5.1. Системы управления АСТУЭ, АСМЭ | 1 | 2 |
|  | 1.5.1. Принцип работы АСМЭ | 1 | 2 |
|  | Дифференцированный зачет | 1 | 2 |
| Итого |  |  |
| Максимальная учебная нагрузка: | 34 |  |
| Обязательная учебная нагрузка: | 34 |  |
| Теоретическое обучение в том числе: | 28 |  |
| Лекции | 27 |  |
| Дифференцированный зачет | 1 |  |
| Практическое обучение в том числе: | 6 |  |
| Практические занятия | 6 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

мных задач)

# УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

1) Учебный кабинет «Электротехника»

2) Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-наглядные пособия;

- учебные стенды по различным видам электрооборудования;

- указатели напряжения

- токоизмерительные клещи;

- диэлектрические перчатки.

3) Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиопроектор;

- акустическая установка.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Игнатович В.М. Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для среднего профессионального образования/ В.М. Игнатович, Ш.С. Ройз. – 6-е изд., испр. И доп. –Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 181с.

- Шичков Л.П. Электрический привод: учебник и практикум для среднего профессионального образования/ Л.П. Шичков. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 326с

Дополнительные источники:

- Кацман М.М. Электрические машины и автоматические устройства- М.: ИНФА-М, 2016

# КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.07 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

4.1 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по дисциплине общепрофессионального цикла, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, фронтальным и индивидуальным опросом, а также выполнения обучающимися групповых, парных, индивидуальных заданий.

Таблица 3 – Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) дисциплины общепрофессионального цикла ОПЦ.07 «Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением»

| Тема общепрофессиональной дисциплины | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Асинхронные электродвигатели | знать: - устройство и принцип работы; - рабочие характеристики АД, скольжение, пусковой и максимальные моменты; - пуск двигателя с короткозамкнутым ротором; - пуск двигателя с фазным ротором; способы регулирования частоты вращения АД. уметь: рассчитывать параметры АД | Перечисляет устройство, объясняет принцип работы; Называет рабочие характеристики АД, скольжение, пусковой и максимальные моменты; Объясняет способы пуска двигателя с короткозамкнутым ротором, пуска двигателя с фазным ротором; способы регулирования частоты вращения АД. Умеет рассчитывать параметры АД | Устный опрос Домашнее задание Практические работы № 1,2,3 |
| Тема 1.2. Синхронные электродвигатели | знать: - устройство и принцип работы; - рабочие характеристики СД, скольжение, пусковой и максимальные моменты; - пуск двигателя с бесщеточной системой возбуждения; - способы регулирования частоты вращения СД. уметь: рассчитывать параметры СД | Перечисляет устройство, объясняет принцип работы; Называет рабочие характеристики СД, скольжение, пусковой и максимальные моменты; Объясняет способы пуска двигателя с бесщеточной системой возбуждения; способы регулирования частоты вращения СД. Умеет рассчитывать параметры СД | Устный опрос Домашнее задание Практические работы № 4,5 |
| Тема 1.3. Машины постоянного тока | знать: - устройство и принцип работы; - рабочие характеристики - способы пуска двигателя постоянного тока; . способы регулирования частоты вращения | Перечисляет устройство, объясняет принцип работы; Называет рабочие характеристики Объясняет способы пуска двигателя способы регулирования частоты вращения; достоинства и недостатки | Устный опрос Домашнее задание |
| Тема 1.4. Электропривод | знать: - основные понятия об электроприводах, их классификация - нагревание и номинальные режимы работы - условия правильного выбора электродвигателя; - особенности электропривода постоянного и переменного токов; - переходные процессы в электроприводах; - частотно-регулируемый привод | Называет основные понятия об электроприводах, классификация, номинальные режимы работы; условия правильного выбора электродвигателя; особенности электропривода постоянного и переменного токов; переходные процессы в электроприводах; устройство, достоинства и недостатки частотно-регулируемого привода | Устный опрос Домашнее задание |
| Тема 1.5. Системы управления электроснабжением | знать: - понятия систем управления АСТУЭ, АСМЭ - принцип системы управления АСМЭ | Называет понятия систем управления АСТУЭ, АСМЭ Объясняет принцип системы управления АСМЭ | Устный опрос |
| Дифференцированный зачет | В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: - устройство и принцип работы АД, СД, ДПТ; - рабочие характеристики АД, пусковой и максимальные моменты АД, СД, ДПТ; - пуск двигателя АД, СД, ДПТ; - способы регулирования частоты вращения. -основные понятия об электроприводах, их классификация; - нагревание и номинальные режимы работы; - условия правильного выбора электродвигателя; - особенности электропривода постоянного и переменного токов; - переходные процессы в электроприводах; - частотно-регулируемый привод. уметь: рассчитывать параметры АД, СД | Перечисляет - устройство и принцип работы АД, СД, ДПТ; - рабочие характеристики АД, пусковой и максимальные моменты АД, СД, ДПТ; - пуск двигателя АД, СД, ДПТ; - способы регулирования частоты вращения. -основные понятия об электроприводах, их классификация; - нагревание и номинальные режимы работы; - условия правильного выбора электродвигателя; - особенности электропривода постоянного и переменного токов; - переходные процессы в электроприводах; - частотно-регулируемый привод. средства до 1000В; основные и дополнительные электрозащитные средства свыше 1000В; нормы и сроки электрических испытаний средств защиты. Рассчитывает основные параметры АД, СД | Выполнение задания |

Таблица 4 – Результаты изучения (общие компетенции, профессиональные компетенции) дисциплины общепрофессионального цикла ОПЦ.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением

| Результаты обучения (развитие общих и профессиональных компетенций) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Шифр | Наименование |  |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения лабораторной работы. Обратная связь, направленная на анализ и обсуждение результатов деятельности. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Оценка способности анализировать контролировать, принимать решения. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Качественная оценка, направленная на оценку качественных результатов деятельности. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Экспертная оценка, направленная на оценку теоретических навыков. |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования | Оценка способности анализировать контролировать, принимать решения. |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины и электрооборудование и включать его в работу. | Качественная оценка, направленная на оценку качественных результатов деятельности. |

4.2 Итоговая аттестация

Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: дифференцированный зачет в форме тестирования.

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование пятибалльной системы оценивания.