ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕПРОВОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Приложение ____

к ППКРС по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| СОГЛАСОВАНО Заведующий отделением СПО _______________ А.В. Апаев «___» __________ 20___ г | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ____________ Е.А. Парамонов «___» __________ 20___ г |
| --- | --- |

Рабочая ПРОГРАММа ДИсциплины общепрофессиональноГО ЦИКЛА

ОПЦ.06 Электробезопасность

2023 г.

Рабочая программа дисциплины общепрофессионального цикла разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 г № 316.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Пономарева А.В. __________ преподаватель отделения СПО

РЕЦЕНЗЕНТ:

Рассмотрена и рекомендована к утверждению

на заседании учебно-методического совета «ТНПК»

Протокол № ________ от ___________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.06 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЦ.06 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ	6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.06 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ	9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.06ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ	10

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.06 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

1.1. Область применения программы

Программа дисциплины общепрофессионального цикла является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с квалификацией «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована при формировании содержания программ профессионального обучения по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь:

- заполнять наряд-допуск;

- заполнять журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен

знать:

- требования к работам, выполняемым по наряду-допуску, распоряжению, согласно перечню работ, в порядке текущей эксплуатации;

- требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами, светильниками.

- основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000В;

- основные и дополнительные электрозащитные средства свыше 1000В;

вариативная часть

- требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках;

- квалификационные группы по электробезопасности;

- права и обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках;

- организационные и технические мероприятия;

- действие тока на организм человека;

- освобождение пострадавшего от действия тока;

- причины электротравматизма и меры его снижения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания.

Темы «Основные положения» – 6 часов, «Электротравматизм» – 4 часа, общей продолжительностью 10 часов (обязательная аудиторная нагрузка), введены за счет вариативной части.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЦ.06 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

2.1. Объем дисциплины общепрофессионального цикла и виды учебной работы

Таблица 1 – Разделения по видам учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| Теоретическое обучение | лекции | 29 |
| Практическое обучение | практические занятия | 4 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (из часов теоретического обучения) | 1 |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины общепрофессионального цикла ОПЦ.06 Электробезопасность

Таблица 2 – Тематический план

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Электробезопасность | 34 |  |
|  | Теоретические обучение (лекции) | 6 |  |
| Тема 1.1. Общие положения | Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках | 1 | 2 |
|  | 1.1.2 Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках | 1 | 2 |
|  | 1.1.3 Квалификационные группы по электробезопасности | 1 | 2 |
|  | 1.1.4 Работники ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках | 1 | 2 |
|  | 1.1.5 Права и обязанности ответственных работников | 1 | 2 |
|  | 1.1.6 Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок | 1 | 2 |
| Тема 1.2. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках | Теоретические обучение (лекции) | 8 |  |
|  | 1.2.1 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | 1 | 2 |
|  | 1.2.2 Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе | 1 | 2 |
|  | 1.2.3 Надзор за бригадой. Изменение состава бригады | 1 | 2 |
|  | 1.2.4 Перевод на другое рабочее место, оформление перерывов | 1 | 2 |
|  | 1.2.5 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках | 1 | 2 |
|  | 1.2.6 Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска | 1 | 2 |
|  | 1.2.7 Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска | 1 | 2 |
|  | 1.2.8 Организация работ в электроустановках по распоряжению | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | ПЗ 1 Заполнение наряда – допуска для работы в электроустановках | 1 | 2 |
|  | ПЗ 1 Заполнение наряда – допуска для работы в электроустановках | 1 | 2 |
|  | ПЗ 2 Заполнение Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям | 1 | 2 |
|  | ПЗ 2 Заполнение Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям | 1 | 2 |
|  | Теоретические обучение (лекции) | 9 |  |
|  | 1.2.9 Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации | 1 | 2 |
|  | 1.2.10 Оформление работ в порядке текущей эксплуатации | 1 | 2 |
|  | 1.2.11 Требования к оформлению оперативного журнала | 1 | 2 |
|  | 1.2.12 Требования к оформлению оперативного журнала | 1 | 2 |
|  | 1.2.13 Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках | 1 | 2 |
|  | 1.2.14 Вывешивание плакатов по электробезопасности | 1 | 2 |
|  | 1.2.15 Охрана труда при проверке отсутствия напряжения, при установке заземлений, ограждение рабочего места | 1 | 2 |
|  | 1.2.16 Охрана труда при включении электроустановок после окончания работ | 1 | 2 |
|  | 1.2.17 Охрана труда при работе с переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами | 1 | 2 |
| Тема 1.3 Электрозащитные средства | Теоретические обучение (лекции) | 2 |  |
|  | 1.3.1 Основные и дополнительные электрозащитные средства до и выше 1000В | 1 | 2 |
|  | 1.3.2 Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты | 1 | 2 |
| Тема 1.4. Электротравматизм | Теоретические обучение (лекции) | 4 |  |
|  | 1.4.1 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока | 1 | 2 |
|  | 1.4.2 Действие тока на организм человека | 1 | 2 |
|  | 1.4.3 Анализ случаев электротравматизма на объектах МН | 1 | 2 |
|  | 1.4.4 Меры снижения электротравматизма | 1 | 2 |
|  | Дифференцированный зачет | 1 | 2 |
| Итого |  |  |
| Максимальная учебная нагрузка: | 34 |  |
| Обязательная учебная нагрузка: | 34 |  |
| Теоретическое обучение в том числе: | 30 |  |
| Лекции | 29 |  |
| Дифференцированный зачет | 1 |  |
| Практическое обучение в том числе: | 4 |  |
| Практические занятия | 4 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

мных задач)

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.06 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

1) Учебный кабинет «Электротехника»

2) Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-наглядные пособия;

- учебные стенды по различным видам электрооборудования;

- указатели напряжения

- токоизмерительные клещи;

- диэлектрические перчатки.

3) Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- акустическая установка.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок – Москва: Эксмо, 2023. – 128 с.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках – Москва: Эксмо, 2023 – 98с.

Дополнительные источники:

- РД-13.110.00-КТН- 0357-22 Требования к организации и выполнению работ в электроустановках, 2022 – 192с

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПЦ.06ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

4.1 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по дисциплине общепрофессионального цикла, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, фронтальным и индивидуальным опросом, а также выполнения обучающимися групповых, парных, индивидуальных заданий.

Таблица 3 – Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) дисциплины общепрофессионального цикла ОПЦ.06 «Электробезопасность»

| Тема общепрофессиональной дисциплины | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электробезопасность |
| Тема 1.1. Общие положения | знать: - требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках; - квалификационные группы по электробезопасности; - права и обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках; - требования охраны труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок | Перечисляет требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках; Называет квалификационные группы по электробезопасности; Перечисляет права и обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках; Называет требования охраны труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. контролирует качество работ | Устный опрос Домашнее задание |
| Тема 1.2. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках | знать: - организационные и технические мероприятия; - требования по заполнению наряда-допуска, распоряжения; - требования к работам, выполняемым по наряду-допуску, распоряжению, перечню работ в порядке текущей эксплуатации; - требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами, светильниками. уметь: - заполнять наряд-допуск в электроустановках; - заполнять журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Перечисляет организационные и технические мероприятия; требования по заполнению наряда-допуска, распоряжения; требования к работам, выполняемым по наряду-допуску, распоряжению, перечню работ в порядке текущей эксплуатации; требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами, светильниками. Заполняет наряд-допуск в электроустановках; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. | Устный опрос Домашнее задание Практические работы № 1,2 |
| Тема 1.3. Электрозащитные средства | знать: - назначение и область применения электрозащитных средств; - основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000В; - основные и дополнительные электрозащитные средства свыше 1000В; - нормы и сроки электрических испытаний средств защиты | Перечисляет назначение и область применения электрозащитных средств; основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000В; основные и дополнительные электрозащитные средства свыше 1000В; нормы и сроки электрических испытаний средств защиты | Устный опрос Самостоятельная работа |
| Тема 1.4. Электротравматизм | знать: - действие тока на организм человека; - освобождение пострадавшего от действия тока до 1000В и выше 1000В; -причины электротравматизма и меры его снижения | Называет действие тока на организм человека; способы освобождение пострадавшего от действия тока до 1000В и выше 1000В; Перечисляет причины электротравматизма и меры его снижения | Устный опрос |
| Дифференцированный зачет | В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: - требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках; - квалификационные группы по электробезопасности; - права и обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках; - требования охраны труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. - организационные и технические мероприятия; - требования по заполнению наряда-допуска, распоряжения; - требования к работам, выполняемым по наряду-допуску, распоряжению, перечню работ в порядке текущей эксплуатации; - требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами, светильниками. - основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000В; - основные и дополнительные электрозащитные средства свыше 1000В; - нормы и сроки электрических испытаний средств защиты - действие тока на организм человека; - освобождение пострадавшего от действия тока до 1000В и выше 1000В; -причины электротравматизма и меры его снижения | Перечисляет требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках; Называет квалификационные группы по электробезопасности; Перечисляет права и обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках; Называет требования охраны труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. контролирует качество работ. Перечисляет организационные и технические мероприятия; требования по заполнению наряда-допуска, распоряжения; требования к работам, выполняемым по наряду-допуску, распоряжению, перечню работ в порядке текущей эксплуатации; требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами, светильниками. Перечисляет назначение и область применения электрозащитных средств; основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000В; основные и дополнительные электрозащитные средства свыше 1000В; нормы и сроки электрических испытаний средств защиты | Выполнение задания |

Таблица 4 – Результаты изучения (общие компетенции, профессиональные компетенции) общепрофессиональной дисциплины ОП.06 Электробезопасность

| Результаты обучения (развитие общих и профессиональных компетенций) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Шифр | Наименование |  |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения лабораторной работы. Обратная связь, направленная на анализ и обсуждение результатов деятельности |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Оценка способности анализировать контролировать, принимать решения. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Качественная оценка, направленная на оценку качественных результатов деятельности. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Качественная оценка, направленная на оценку качественных результатов деятельности. |
| ПК 2.2. | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Качественная оценка, направленная на оценку качественных результатов деятельности. |

4.2 Итоговая аттестация

Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: дифференцированный зачет в форме тестирования.

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование пятибалльной системы оценивания.